Вице – президенту по общим

вопросам АО «АТЭЦ»

г-ну Кабдрашеву А.Т.

от начальника ПТО

Жумаханова С.К.

**Служебная записка**

Прошу Вас объявить закуп услуг способом запроса ценовых предложений на следующие виды работ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** | | **Цена**  **тыс. тенге, без НДС** | | |
| 1. **Режимно-наладочные работы** | | | | | |
| 1 | Топографо-геодезические работы по объекту «Реконструкция наружных линий хозяйственно-бытовых стоков на территории АО «АТЭЦ» | | 2020 г. | | 1360 | |
| 2 | Нивелировка подкрановых путей мостовых и козловых кранов АО «АТЭЦ» | | 2020 г. | | 4300 | |
| **Итого** | | | | | **5660** | |

Максимальная сумма –5 370 000 тенге без учета НДС.

Приложение: Техническая спецификация закупаемых работ – 3 листа

Начальник ПТО Жумаханов С.К.

Утверждаю

Первый вице президент АО «АТЭЦ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кульжанисов Б.А.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Техническое задание на топографо-геодезические работы по объекту «Реконструкция наружных линий хозяйственно-бытовых стоков на территории

АО «АТЭЦ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Перечень основных данных и требований*** | ***Основные данные*** |
| **1** | *Вид строительства* | Реконструкция |
| **2** | *Стадийность проектирования* | Рабочий проект |
| **3** | *Требования по вариантной и конкурсной разработке* | Не требуются |
| **4** | *Особые условия строительства.* | Отсутствуют |
| **5** | *Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа* | Общая площадь топографической съемки 39400м2 / 3.94Га |
| **6** | *Требования к топографо-геодезическим изысканиям* | 1. Изготовление и установка геодезических знаков, категория III 2. Определение координат и высот спутниковыми приёмниками пунктов съёмочного обоснования 3. Топографическую съемка на территории действующего предприятия, масштаб съёмки 1:500 – полевые работы, категория III 4. Создание инженерно-топографического плана на территории действующего предприятия, масштаб съёмки 1:500 – камеральные работы, категория III 5. Составление планов подземных и надземных коммуникаций 6. Проверка полноты планов в эксплуатирующих подразделениях 7. Сдача технического отчёта |
| **7** | *Требования к составлению и разработке документации* | Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации. |
| **8** | *Требования к передаче документации* | По окончанию работ вся исполнительная документация оформляется должным образом, представляется и передается заказчику. |

Начальник ПТО Жумаханов С.К.

Утверждаю

Первый вице президент АО «АТЭЦ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кульжанисов Б.А.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на геодезическое обследование подкрановых путей

АО «Атырауская ТЭЦ».

1. Геодезическое обследование подкрановых путей должно выполнять предприятие, имеющее опыт аналогичных работ не менее 3-х лет.

2. Исполнители должны иметь дипломы о специальном высшем образовании и опыт работы; пройти медкомиссию на допуск к работам на высоте и в условиях высоких температур.

3. Геодезические приборы – теодолиты, нивелиры, лазерные рулетки должны быть сертифицированы и соответствовать измерениям с высокой точностью.

4. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; а именно:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. Госгортехнадзор РК.

- Положение об организации и порядке проведения комплексного обследования крановых путей грузоподъемных машин. РД-11-07-98.НПА «Кранэнерго».

- Методические рекомендации по контролю качества монтажа подкрановых путей. Москва 1985.

- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.

Технические характеристики подкрановых путей АО «Атырауская ТЭЦ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п | Название подкранового пути | Длина пути, м | Ширина колеи, мм | Высота пути, м | Кол-во  осей |
| 1 | Козловой кран I водоподъёма | 19,5 | 10 000 | наземный | 5 |
| 2 | Козловой кран II водоподъёма | 23,8 | 13 000 | наземный | 6 |
| 3 | Козловой кран БРУ | 49,9 | 42 000 | наземный | 11 |
| 4 | Козловой кран СУ ТЭЦ | 97,6 | 42 000 | наземный | 21 |
| 5 | Козловой кран ремплощадки IV очереди | 97,6 | 32 000 | наземный | 21 |
| 6 | Кран-балка ХВО | 18,0 | 8 000 |  | 4 |
| 7 | Полукозловой кран дымососного ряда котлов №8,9,10 II-III очереди | 78,0 | 16 000 | 8,3/17,3 | 14 |
| 8 | Полукозловой кран дымососного ряда IV очереди | 168 | 16 000 | 12,8/21,0 | 28 |
| 9 | Мостовой кран турбинного зала I очереди | 52,0 | 13 500 |  | 10 |
| 10 | Мостовой кран турбинного зала II-III очереди | 180,0 | 31 000 | ≈18,0 | 31 |
| 11 | Мостовой кран котельного зала II-III очереди | 180,0 | 28 000 | ≈30,0 | 31 |
| 12 | Мостовой кран турбинного зала IV очереди | 168,0 | 37 000 | ≈18,0 | 29 |
| 13 | Мостовой кран котельного зала IV очереди | 168,0 | 32 000 | ≈30,0 | 29 |

Начальник ПТО Жумаханов С.К.

**Договор на оказание услуг№**

г.Атырау «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

# Акционерное Общество «Атырауская теплоэлектроцентраль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице президента Аленов М.К., действующего на основании Устава, с одной стороны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и именуемое в дальнейшем «Исполнитель»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор на основании протокола закупа из одного источника о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

* 1. По договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
  2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

1. Топографо-геодезические работы по объекту «Реконструкция наружных линий хозяйственно-бытовых стоков на территории АО «АТЭЦ»;
2. Нивелировка подкрановых путей мостовых и козловых кранов АО «АТЭЦ» именуемые в дальнейшем "Услуги".
   1. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ (Услуг)

Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Исполнитель обязан:**

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 8.1. настоящего договора.

2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение 10-ти календарных дней.

2.1.4. Не допускается передача Исполнителем субподрядчикам (соисполнителям) на выполнение услуги в совокупности более двух третей объема услуг.

**2.2. Заказчик обязан:**

2.2.1. Заказчик обязан оплатить за услуги, согласно п.4.2. настоящего договора.

**2.3. Заказчик имеет право:**

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

1. **СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ УСЛУГ**
   1. Стоимость настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге с учетом НДС.
   2. Указанная сумма включая в себе все необходимые расходы Исполнителя по настоящему Договору.
2. **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Платежи по настоящему договору производятся в следующем порядке:

Заказчик производит предварительную оплату услуг Исполнителя в размере 30

(тридцать) % от суммы Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, в

течение 10 (десять) рабочих дней после подписания настоящего Договора.

Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту оказания услуг, в течение 90 (девяносто) банковских дней на основании счета - фактуры Подрядчика. Допускается составление актов выполненных работ (оказанных услуг) по этапам.

4.2. Стороны по итогам каждого месяца или квартала необходимо составлять акты сверки взаиморасчетов с Исполнителем, заверенные подписями уполномоченных лиц и печатями предприятий.

4.3. При составлении счетов-фактур, выписки электронных счетов-фактур (далее по тексту ЭСФ), актов выполненных работ (оказанных услуг), счетов на оплату и.т.д., должен быть указан соответствующий номер договора.

**5**. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

* 1. За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору.
  2. В случае нарушений одной из сторон обязательств по Договору, другая сторона вправе:
* потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от Договора;
* в случае не устранения в разумные сроки недостатков после письменного направления соответствующего требования потребовать досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в Специализированном Межрайонном экономическом суде по Атырауской области.
2. **ФОРС–МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

7.1. Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых стороны не отвечают, и оказывать влияние, на которые ни имеют возможности, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по договору и т.д.

7.2. Если форс – мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства, вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия при условии, что она немедленно, письменно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА**
   1. Настоящий Договор заключен:

с момента подписания по 31.12.2020 года.

8.2. Каждая из сторон в любое время вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую сторону за 30 дней. В течение этого срока Исполнитель и Заказчик выполняют свои обязанности по Договору.

8.3. Если за 10 дней до истечения срока Договора стороны не сообщили письменно о прекращении действия Договора, то он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. В порядке, установленном настоящим пунктом, договор может продлеваться неограниченное число раз.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»**  **БИН 970740002267**  060005, г.Атырау, пр.Кабдолова,9  Тел: 8 (7122) 306 200  Факс 8 (7122) 457 222  Email: ahps@mail.ru  ИИК KZ526017141000000939  в АО «Народный банк Казахстана»  БИК HSBKKZKX  Свидетельство о постановке на учет  по НДС – серия 15001 №0010476  от 07.09.2012г.  **Президент**  **АО «Атырауская ТЭЦ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.К. Аленов**  **МП** |  |